Приложение №21 к приказу

от ___________№ ________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                                им. В.И. Вернадского»

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Инструкция по охране труда ИОТ-20-2023 при выполнении ультразвуковых исследований в отделении лучевой диагностики

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

г. Симферополь

2023

- Общие требования охраны труда

  - Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при выполнении ультразвуковых исследований в отделении лучевой диагностики.

  - К выполнению ультразвуковых исследований в отделении лучевой диагностики допускаются лица, имеющие соответствующее медицинское образование, обладающие теоретическими знаниями и профессиональными навыками, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья по специальности, видам работ, не имеющие медицинских противопоказаний к работе в средствах индивидуальной защиты (далее - СИЗ), прошедшие медицинские осмотры, обучение безопасным приемам и методам выполнения работ, инструктаж по охране труда (далее - работники).

  - Ультразвуковые исследования в отделении лучевой диагностики выполняются с использованием различного вида датчиков на диагностических ультразвуковых системах, ультразвуковых диагностических аппаратах, ультразвуковых сканнерах (далее - оборудование для выполнения ультразвуковых исследований).

  - Работники обязаны:

- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, настоящей Инструкцией;

- использовать и правильно применять СИЗ и средства коллективной защиты. В случае отсутствия СИЗ немедленно уведомлять об этом заведующего отделением;

- проходить медицинские осмотры, обучение, инструктаж;

- заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории организации;

- немедленно сообщать заведующему отделением о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работников и окружающих, несчастном случае, произошедшем в организации, принимать меры по оказанию необходимой первой помощи потерпевшим и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь;

- немедленно извещать своего заведующего отделением о неисправности оборудования для выполнения ультразвуковых исследований, инструмента, приспособлений, средств защиты оборудования, об ухудшении состояния своего здоровья.

  - Работникам необходимо:

- использовать и правильно применять санитарную одежду (далее - СО); выполнять только те виды работ, которые входят в круг их непосредственных обязанностей и (или) поручены непосредственным руководителем;

- соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; знать номера телефонов для вызова экстренных служб (пожарно-спасательной службы, скорой медицинской помощи, аварийной службы газового хозяйства и т.д.), знать место нахождения аптечки первой помощи универсальной, пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях;

- использовать оборудование для выполнения ультразвуковых исследований, приспособления и средства измерений, имеющие эксплуатационную документацию (паспорт, инструкцию по эксплуатации, руководство пользователя и т.д.);

- знать и соблюдать требования эксплуатационных документов организаций - изготовителей используемого оборудования для выполнения ультразвуковых исследований.

  - Не допускается появление работников в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ в рабочее время или по месту работы.

  - В процессе выполнения ультразвуковых исследований возможно воздействие на работников следующих производственных факторов:

- повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень статического электричества;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенный уровень инфразвуковых колебаний; повышенный уровень ультразвука;

- повышенный уровень ультрафиолетового излучения;

- недостаточный уровень освещенности на рабочем месте;

- статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические локальные перегрузки мышц кистей рук;

- интеллектуальные перегрузки;

- сенсорные перегрузки;

- эмоциональные перегрузки;

- биологический фактор.

  - Работники при выполнении ультразвуковых исследований обеспечиваются СО, СИЗ с учетом воздействующих на них вредных и (или) опасных производственных факторов в порядке и по установленным нормам.

  - Беременные женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в соответствии с законодательством.

  - Работнику не допускается оставлять без присмотра работающее оборудование для выполнения ультразвуковых исследований.

  - Работник должен:

- коротко подстригать ногти, не носить искусственные или нарощенные ногти, кольца, наручные часы, ювелирные и другие украшения;

- проводить уход за кожей рук с использованием кремов, лосьонов, бальзамов для снижения риска возникновения контактных дерматитов;

- принимать пищу и напитки только в специально отведенных местах;

- СО и личную одежду хранить раздельно в специально установленных местах.

  - Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему СИЗ, непосредственно обеспечивающих безопасность труда. При отказе от выполнения порученной работы по указанным основаниям работник обязан незамедлительно письменно сообщить заведующему отделением о мотивах такого отказа, подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, за исключением выполнения вышеуказанной работы.

- Требования по охране труда перед началом работы

  - Перед началом работы работнику необходимо проверить исправность СИЗ, надеть СО и исправные СИЗ.

  - Работник перед началом работы должен:

- убедиться в отсутствии внешних повреждений оборудования для выполнения ультразвуковых исследований (корпус, кабели, провода, вилки и т.п.), защитного заземления, приспособлений и инструментов, их исправности и комплектности.

Проверить:

- устойчивость положения оборудования для выполнения ультразвуковых исследований, правильно и рационально разместить материалы, убрать посторонние предметы;

- исправность передвижного рабочего стула (кресла) на колесах, отрегулировать подъемно-поворотный стул (кресло) по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также по расстоянию спинки от переднего края сиденья с учетом роста;

- регулировка каждого параметра подъемно-поворотного стула (кресла) должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию;

- закрыть регулируемые рольшторы (жалюзи) для снижения яркости в поле зрения при естественном освещении;

- включить искусственное освещение для обеспечения равномерного освещения;

- включить в электросеть через источники бесперебойного питания оборудование для выполнения ультразвуковых исследований;

- убедиться в отсутствии бликов (отражений) на экране видеомонитора, встречного светового потока, возможные мешающие отражения и отблески на экране видеомонитора и другом оборудовании устранять путем соответствующего их размещения, расположения светильников местного освещения;

- не приступать к работе без устранения обнаруженных неисправностей, сообщить заведующему отделением о замеченных неисправностях.

  - Не допускается включать оборудование для выполнения ультразвуковых исследований мокрыми руками.

- Требования по охране труда при выполнении работы

  - При выполнении ультразвуковых исследований в отделении лучевой диагностики работник должен:

- соблюдать безопасные методы и приемы работы, требования по охране труда;

- использовать в работе оборудование для выполнения ультразвуковых исследований, прошедшее техническое обслуживание;

- осуществлять постоянный контроль работы оборудования для выполнения ультразвуковых исследований, приспособлений и инструмента с соблюдением требований безопасности, изложенных в эксплуатационных документах изготовителя;

- в случае возникновения отклонений в работе оборудования для выполнения ультразвуковых исследований его необходимо отключить, прикрепить табличку «Оборудование не работает», сообщить заведующему отделением о замеченных неисправностях;

- проводить уход за оборудованием для выполнения ультразвуковых исследований только после отключения его от электрической сети;

- не допускать попадание смазки (геля) для выполнения ультразвуковых исследований на руки, пол, другие поверхности;

- не допускать соприкосновения рук работника со сканирующей поверхностью работающего ультразвукового датчика;

- применять для сканирования специальный гель, не обладающий раздражающим и сенсибилизирующим действием;

- для обеспечения работоспособности и сохранения здоровья работу за экраном видеомонитора следует периодически прерывать на регламентированные перерывы длительностью 10 минут через каждые два часа непрерывной работы за экраном видеомонитора.

  - Работникам, выполняющим ультразвуковые исследования, не допускается:

- покидать рабочее место и оставлять пациентов без присмотра;

- прикасаться к любым токоведущим частям оборудования, снимать защитные панели и кожухи;

- пользоваться проводами с поврежденной изоляцией;

- использовать неисправное оборудование для выполнения ультразвуковых исследований, а также оборудование для выполнения ультразвуковых исследований при открытых защитных средствах (крышках, кожухах), с поврежденными кабелями или проводами, разъемами, штепсельными разъемами, приспособлениями, сигнализацией, изоляцией;

- подвергать оборудование для выполнения ультразвуковых исследований и датчики резким механическим воздействиям, оказывать усиленное механическое воздействие на ручки и другие органы управления;

- располагать емкости с жидкостями на панелях оборудования во избежание попадания влаги внутрь оборудования для выполнения ультразвуковых исследований;

- самостоятельно выполнять ремонт оборудования для выполнения ультразвуковых исследований;

- допускать посторонних лиц на рабочее место.

  - В процессе выполнения ультразвуковых исследований в отделении лучевой диагностики необходимо принимать следующие меры по предотвращению воздействия на работников вредных веществ и уменьшению воздействия биологического фактора:

- соблюдать требования к организации и проведению санитарнопротивоэпидемических мероприятий;

- использовать изделия медицинского назначения однократного применения либо простерилизованные и упакованные в индивидуальные наборы и (или) индивидуальные упаковки;

- закрывать все повреждения кожи на руках лейкопластырем или напальчниками.

  - Не допускается проводить влажную уборку в помещении при включенном оборудовании для выполнения ультразвуковых исследований.

- Требования по охране труда по окончании работы

  - По окончании работы в отделении лучевой диагностики необходимо:

- отключить от электросети оборудование для выполнения ультразвуковых исследований;

- убрать используемые в работе материалы в предназначенное для их хранения место;

- выполнить заключительную уборку рабочего места;

- снять и убрать в специально отведенное место СИЗ, убедившись в их исправности и пригодности для дальнейшего использования;

- снять СО, убрать в специально отведенное место или передать на санитарную обработку;

- отключить искусственное освещение.

  - Обеззараживание, утилизация отработанных расходных материалов, биологического материала должны проводиться работником в соответствии с требованиями правил обращения с медицинскими отходами.

  - О выявленных недостатках и неисправностях, влияющих на безопасность труда, сообщить заведующему отделением для принятия соответствующих мер.

  - Закрыть двери помещения для проведения ультразвуковых исследований на ключ, сдать его на хранение в соответствии с порядком, установленным в организации.

- Требования по охране труда в аварийных ситуациях

  - При возникновении аварийной ситуации (появление запаха гари, газа и (или) дыма, повышенное тепловыделение от оборудования для выполнения ультразвуковых исследований, повышенный уровень шума при его работе, неисправность заземления (зануления), повреждение оборудования, кабелей, проводов, обнаружение обрыва проводов, в случае короткого замыкания электрооборудования и его возгорания, прекращения подачи электроэнергии, ощущение тока при прикосновении к оборудованию и т.п.) необходимо немедленно прекратить работу, отключить электропитание оборудования для выполнения ультразвуковых исследований, сообщить заведующему отделением для принятия соответствующих мер, при необходимости вызвать представителей аварийной и (или) технической служб.

  - При возникновении пожара необходимо:

- прекратить работу, отключить оборудование для выполнения ультразвуковых исследований от электрической сети;

- вызвать пожарно-спасательную службу по телефону 101 или 112, при необходимости скорую медицинскую помощь по телефону 103 и сообщить о происшедшем заведующему отделении для принятия соответствующих мер;

- немедленно организовать эвакуацию людей из помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации;

- при загорании электрических сетей и электрического оборудования необходимо их обесточить;

- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

  - В случае повреждения целостности кожных покровов при контакте с биологическим материалом следует:

- немедленно снять перчатки рабочей поверхностью внутрь и погрузить их в емкость с дезинфицирующим раствором или поместить в непромокаемый пакет для последующего обеззараживания;

- вымыть руки с мылом под проточной водой и обильно промыть рану водой или физиологическим раствором;

- обработать рану 3 %-й перекисью водорода.

  - В случае загрязнения биологическим материалом кожных покровов без нарушения их целостности необходимо обильно промыть загрязненный участок кожных покровов водой с мылом и обработать антисептиком.

  - В случае попадания биологического материала на слизистую оболочку следует:

- немедленно снять перчатки рабочей поверхностью внутрь и погрузить их в емкость с дезинфицирующим раствором или поместить в непромокаемый пакет для последующего обеззараживания;

- тщательно вымыть руки с мылом под проточной водой и обильно промыть (не тереть) слизистую оболочку водой или физиологическим раствором.

  - При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и прочее), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и сообщить об этом заведующему отделением для принятия соответствующих мер.

  - При несчастном случае на производстве работнику необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов;

- немедленно сообщить заведующему отделением.