Приложение №35 к приказу

от ___________№ ________

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                                                им. В.И. Вернадского»

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

Инструкция -34-2023

по обращению с медицинскими отходами класса «А»

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

г. Симферополь

2023

1. Область применения

Настоящая инструкция по обращению с медицинскими отходами определяет порядок работы с отходами класса «А», определяет правила организации сбора, временного хранения, обеззараживания, транспортировки и удаления отходов.

Требования инструкции по обращению с медицинскими отходами предназначены для применения всеми сотрудниками, деятельность которых связана с обращением с отходами класса А.

Соблюдение требований инструкции по обращению с медицинскими отходами является частью системы менеджмента качества и гарантирует качество и безопасность оказания медицинской помощи.

Данная инструкция по обращению с медицинскими отходами закрепляет алгоритм работы сотрудников при работе с отходами класса «А».

2.  Нормативные документы

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

3. Какие отходы относятся к классу А

Медицинские отходы класса «А» эпидемиологически безопасны, к нимотносят отходы, которые не контактировали с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными. Исключение составляют отходы из буфетов в инфекционных и фтизиатрических медицинских организациях.

4. Как собирать «Отходы. Класс А»

Сбор медицинских отходов класса «А» должен осуществляться в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного.

Одноразовые пакеты располагаются на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров.

Емкости для сбора медицинских отходов и тележки должны быть промаркированы "Отходы.

Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты перегружаются в маркированные контейнеры, предназначенные для сбора медицинских отходов данного класса, установленные на специальной площадке (в помещении).

Многоразовая тара после удаления из нее отходов подлежит мойке и дезинфекции.

Порядок мойки и дезинфекции многоразовой тары определяется в соответствии со Схемой.

- Учёт и контроль за медицинскими отходами класса «А»

Для учета медицинских отходов класса «А» в медицинских организациях

ведутся следующие журналы (рекомендуемые образцы приведены в приложении N 8 к Санитарным правилам):

- технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода;

- технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации;

- технологический журнал участка по обращению с отходами.

Учёт образования отходов класса «А» осуществляется на основании актов оказания услуг по транспортированию и размещению отходов предоставляемых специализированной организацией, имеющей лицензию на право обращения с отходами 1-4 класса опасности на основании заключенного договора.

- Производственный контроль

Производственный контроль по обращению с медицинскими отходами класса «А» включает:

Ежемесячную визуальную и документальную проверку:

- количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и пр.), средств малой механизации, дезинфицирующих средств;

- обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены;

- регулярности вывоза отходов.